- ÖVERSIKT

- System XXX  betjänar XXXX.

- 1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar styrventilerna SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde.

- MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RDG100 |  |
| SV1 | Ställdon | STP21 | Termiskt 230V |
| SV1 | Ventil | VVP47… |  |
| SV2 | Ställdon | STP21 | Termiskt 230V |
| SV2 | Ventil | VVP47... |  |