- ÖVERSIKT

- System XXX  betjänar XXXX.

- 1. REGLERING

Reglercentral RC1 reglerar styrventilerna SV1 och SV2 i sekvens till inställt värde.

Fläkten styrs i tre steg i sekvens med SV2.

I värmesekvens står fläkten still

- MATERIALSPECIFIKATION

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Reglercentral | RDG160T |  |
| SV1 | Ställdon |  | 0…10 V DC |
| SV1 | Ventil |  |  |
| SV2 | Ställdon |  | 0…10 V DC |
| SV2 | Ventil |  |  |